## Distribution System
Branch number | Starting node | Ending node | R | X | B | k | Upper limit of transmission power
1 | 1 | 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 3 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 7 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 116 | 0.0061 | 0.014 | 0 | 1 | 1
5 | 3 | 4 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
6 | 3 | 5 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
7 | 5 | 6 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
8 | 7 | 8 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
9 | 8 | 9 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
10 | 8 | 12 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
11 | 8 | 13 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
12 | 9 | 14 | 0.0062 | 0.0063 | 0 | 1 | 1
13 | 13 | 18 | 0.0125 | 0.0288 | 0 | 1 | 1
14 | 13 | 34 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 1 | 1
15 | 13 | 119 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
16 | 14 | 10 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
17 | 14 | 11 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
18 | 34 | 15 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 1 | 1
19 | 15 | 16 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 1 | 1
20 | 15 | 17 | 0.0051 | 0.0052 | 0 | 1 | 1
21 | 18 | 19 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
22 | 18 | 21 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
23 | 18 | 115 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
24 | 19 | 20 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
25 | 21 | 22 | 0.0076 | 0.0077 | 0 | 1 | 1
26 | 21 | 23 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
27 | 23 | 24 | 0.008 | 0.0081 | 0 | 1 | 1
28 | 23 | 25 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
29 | 25 | 28 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
30 | 25 | 26 | 0.0035 | 0.0082 | 0 | 1 | 1
31 | 26 | 27 | 0.0028 | 0.0064 | 0 | 1 | 1
32 | 26 | 31 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
33 | 27 | 33 | 0.0073 | 0.0074 | 0 | 1 | 1
34 | 28 | 29 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
35 | 29 | 30 | 0.0053 | 0.0122 | 0 | 1 | 1
36 | 30 | 123 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
37 | 31 | 32 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
38 | 115 | 35 | 0.0057 | 0.0131 | 0 | 1 | 1
39 | 35 | 36 | 0.0065 | 0.0152 | 0 | 1 | 1
40 | 35 | 40 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
41 | 36 | 37 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
42 | 36 | 38 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
43 | 38 | 39 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
44 | 40 | 41 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
45 | 40 | 42 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
46 | 42 | 43 | 0.0073 | 0.0074 | 0 | 1 | 1
47 | 42 | 44 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
48 | 44 | 45 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
49 | 44 | 47 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
50 | 45 | 46 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
51 | 47 | 48 | 0.0023 | 0.0052 | 0 | 1 | 1
52 | 47 | 49 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
53 | 49 | 50 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
54 | 50 | 51 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
55 | 51 | 118 | 0.0106 | 0.0244 | 0 | 1 | 1
56 | 119 | 52 | 0.0061 | 0.014 | 0 | 1 | 1
57 | 52 | 53 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
58 | 53 | 54 | 0.0019 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
59 | 54 | 55 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
60 | 54 | 57 | 0.0053 | 0.0122 | 0 | 1 | 1
61 | 55 | 56 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
62 | 57 | 58 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
63 | 57 | 60 | 0.0114 | 0.0262 | 0 | 1 | 1
64 | 58 | 59 | 0.0036 | 0.0037 | 0 | 1 | 1
65 | 60 | 61 | 0.0083 | 0.0192 | 0 | 1 | 1
66 | 60 | 62 | 0.0125 | 0.0061 | 0 | 1 | 1
67 | 60 | 120 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
68 | 120 | 67 | 0.0053 | 0.0122 | 0 | 1 | 1
69 | 61 | 129 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
70 | 62 | 63 | 0.0088 | 0.0043 | 0 | 1 | 1
71 | 63 | 64 | 0.0175 | 0.0085 | 0 | 1 | 1
72 | 64 | 65 | 0.0213 | 0.0103 | 0 | 1 | 1
73 | 65 | 66 | 0.0163 | 0.0079 | 0 | 1 | 1
74 | 67 | 68 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
75 | 67 | 72 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
76 | 67 | 97 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
77 | 68 | 69 | 0.004 | 0.0041 | 0 | 1 | 1
78 | 69 | 70 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
79 | 70 | 71 | 0.004 | 0.0041 | 0 | 1 | 1
80 | 72 | 73 | 0.004 | 0.0041 | 0 | 1 | 1
81 | 72 | 76 | 0.003 | 0.007 | 0 | 1 | 1
82 | 73 | 74 | 0.0051 | 0.0052 | 0 | 1 | 1
83 | 74 | 75 | 0.0058 | 0.0059 | 0 | 1 | 1
84 | 76 | 77 | 0.0061 | 0.014 | 0 | 1 | 1
85 | 76 | 86 | 0.0106 | 0.0244 | 0 | 1 | 1
86 | 77 | 78 | 0.0015 | 0.0035 | 0 | 1 | 1
87 | 78 | 79 | 0.0034 | 0.0079 | 0 | 1 | 1
88 | 78 | 80 | 0.0072 | 0.0166 | 0 | 1 | 1
89 | 80 | 81 | 0.0072 | 0.0166 | 0 | 1 | 1
90 | 81 | 82 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
91 | 81 | 84 | 0.0098 | 0.01 | 0 | 1 | 1
92 | 82 | 83 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
93 | 84 | 85 | 0.0069 | 0.007 | 0 | 1 | 1
94 | 86 | 87 | 0.0068 | 0.0157 | 0 | 1 | 1
95 | 87 | 88 | 0.0025 | 0.0026 | 0 | 1 | 1
96 | 87 | 89 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
97 | 89 | 90 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
98 | 89 | 91 | 0.0034 | 0.0079 | 0 | 1 | 1
99 | 91 | 92 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
100 | 91 | 93 | 0.0034 | 0.0079 | 0 | 1 | 1
101 | 93 | 94 | 0.004 | 0.0041 | 0 | 1 | 1
102 | 93 | 95 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
103 | 95 | 96 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
104 | 95 | 121 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
105 | 97 | 98 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
106 | 97 | 122 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
107 | 98 | 99 | 0.0083 | 0.0192 | 0 | 1 | 1
108 | 99 | 100 | 0.0045 | 0.0105 | 0 | 1 | 1
109 | 100 | 127 | 0.0121 | 0.0279 | 0 | 1 | 1
110 | 122 | 101 | 0.0038 | 0.0087 | 0 | 1 | 1
111 | 101 | 102 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
112 | 101 | 105 | 0.0042 | 0.0096 | 0 | 1 | 1
113 | 102 | 103 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
114 | 103 | 104 | 0.0102 | 0.0103 | 0 | 1 | 1
115 | 105 | 106 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1 | 1
116 | 105 | 108 | 0.0049 | 0.0114 | 0 | 1 | 1
117 | 106 | 107 | 0.0084 | 0.0085 | 0 | 1 | 1
118 | 108 | 109 | 0.0065 | 0.0066 | 0 | 1 | 1
119 | 108 | 125 | 0.0152 | 0.0349 | 0 | 1 | 1
120 | 109 | 110 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 1 | 1
121 | 110 | 111 | 0.0084 | 0.0085 | 0 | 1 | 1
122 | 110 | 112 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 1 | 1
123 | 112 | 113 | 0.0076 | 0.0077 | 0 | 1 | 1
124 | 113 | 114 | 0.0047 | 0.0048 | 0 | 1 | 1
125 | 116 | 117 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
126 | 123 | 124 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
127 | 125 | 126 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
128 | 127 | 128 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
129 | 54 | 94 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
130 | 118 | 125 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
131 | 104 | 114 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1
132 | 84 | 86 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 1 | 1

## Heating System
Pipe number | From node | To node | Length(m) | Diameter(m) | Velocity(m/s) | Mass flow(kg/s) | Thermal resistance(m*K/W)
1 | 1 | 7 | 350 | 0.18 | 1.2 | 18.334 | 0.2265
2 | 7 | 22 | 350 | 0.18 | 1.2 | 2.778 | 0.2265
3 | 7 | 8 | 350 | 0.18 | 1.2 | 15.556 | 0.2265
4 | 8 | 9 | 350 | 0.18 | 1.2 | 7.2194 | 0.2265
5 | 9 | 23 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.336 | 0.2265
6 | 9 | 10 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.8834 | 0.2265
7 | 10 | 11 | 350 | 0.18 | 1.2 | 16.3834 | 0.2265
8 | 11 | 12 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
9 | 12 | 13 | 350 | 0.18 | 1.2 | 20.8334 | 0.2265
10 | 13 | 14 | 350 | 0.18 | 1.2 | 13.89 | 0.2265
11 | 14 | 28 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
12 | 14 | 26 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
13 | 13 | 25 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
14 | 8 | 15 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3366 | 0.2265
15 | 15 | 27 | 350 | 0.18 | 1.2 | 2.778 | 0.2265
16 | 15 | 16 | 350 | 0.18 | 1.2 | 5.5586 | 0.2265
17 | 16 | 17 | 350 | 0.18 | 1.2 | 5.5586 | 0.2265
18 | 17 | 18 | 350 | 0.18 | 1.2 | 13.892 | 0.2265
19 | 18 | 19 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
20 | 4 | 19 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
21 | 19 | 29 | 350 | 0.18 | 1.2 | 19.4446 | 0.2265
22 | 18 | 20 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
23 | 20 | 21 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
24 | 5 | 21 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
25 | 21 | 30 | 350 | 0.18 | 1.2 | 19.4446 | 0.2265
26 | 31 | 1 | 350 | 0.18 | 1.2 | 18.334 | 0.2265
27 | 22 | 31 | 350 | 0.18 | 1.2 | 2.778 | 0.2265
28 | 32 | 31 | 350 | 0.18 | 1.2 | 15.556 | 0.2265
29 | 33 | 32 | 350 | 0.18 | 1.2 | 7.2194 | 0.2265
30 | 23 | 33 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.336 | 0.2265
31 | 34 | 33 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.8834 | 0.2265
32 | 35 | 34 | 350 | 0.18 | 1.2 | 16.3834 | 0.2265
33 | 36 | 35 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
34 | 37 | 36 | 350 | 0.18 | 1.2 | 20.8334 | 0.2265
35 | 38 | 37 | 350 | 0.18 | 1.2 | 13.89 | 0.2265
36 | 28 | 38 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
37 | 26 | 38 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
38 | 25 | 37 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.945 | 0.2265
39 | 39 | 32 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3366 | 0.2265
40 | 27 | 39 | 350 | 0.18 | 1.2 | 2.778 | 0.2265
41 | 40 | 39 | 350 | 0.18 | 1.2 | 5.5586 | 0.2265
42 | 41 | 40 | 350 | 0.18 | 1.2 | 5.5586 | 0.2265
43 | 42 | 41 | 350 | 0.18 | 1.2 | 13.892 | 0.2265
44 | 43 | 42 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
45 | 43 | 4 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
46 | 29 | 43 | 350 | 0.18 | 1.2 | 19.4446 | 0.2265
47 | 44 | 42 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
48 | 45 | 44 | 350 | 0.18 | 1.2 | 6.946 | 0.2265
49 | 45 | 5 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
50 | 30 | 45 | 350 | 0.18 | 1.2 | 19.4446 | 0.2265
51 | 2 | 10 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
52 | 34 | 2 | 350 | 0.18 | 1.2 | 12.5 | 0.2265
53 | 11 | 24 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.336 | 0.2265
54 | 24 | 35 | 350 | 0.18 | 1.2 | 3.336 | 0.2265
55 | 3 | 12 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3334 | 0.2265
56 | 36 | 3 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3334 | 0.2265
57 | 6 | 17 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3334 | 0.2265
58 | 41 | 6 | 350 | 0.18 | 1.2 | 8.3334 | 0.2265

## Devices
Electric boiler
number | node of Grid | node of Heat | Q_min(MW) | Q_max(MW) | eta_EB
1 | 18 | 1 | 0 | 3.5 | 0.98
2 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0.98
3 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0.98
4 | 93 | 2 | 0 | 2 | 0.98
Heat pumps
number | node of Grid | node of Heat | Q_min(MW) | Q_max(MW) | COP_HP
1 | 47 | 6 | 0 | 1 | 3.5
2 | 109 | 5 | 0 | 1 | 3.5
Energy storage
number | node of Heat | min capacity | max capacity | charge | discharge | eta_ES
1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1
2 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1
3 | 3 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1
4 | 4 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1
5 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1
6 | 6 | 0 | 2 | 0.4 | -0.4 | 1