## Distribution System
Node number | Node type | Initial voltage | Initial phase | Initial active power | Initial reactive power | Upper limit of node voltage | Lower limit of node voltage
1 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
Branch number | Starting node | Ending node | R | X | B | k | Upper limit of transmission power
1 | 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 0 | 1 | 1
2 | 2 | 3 | 0.0493 | 0.2511 | 0 | 1 | 1
3 | 3 | 4 | 0.0366 | 0.1864 | 0 | 1 | 1
4 | 4 | 5 | 0.03811 | 0.1941 | 0 | 1 | 1
5 | 5 | 6 | 0.0819 | 0.707 | 0 | 1 | 1
6 | 6 | 7 | 0.01872 | 0.6188 | 0 | 1 | 1
7 | 7 | 8 | 0.07114 | 0.2351 | 0 | 1 | 1
8 | 8 | 9 | 0.03 | 0.74 | 0 | 1 | 1
9 | 9 | 10 | 0.044 | 0.74 | 0 | 1 | 1
10 | 10 | 11 | 0.01966 | 0.065 | 0 | 1 | 1
11 | 11 | 12 | 0.03744 | 0.1238 | 0 | 1 | 1
12 | 12 | 13 | 0.0468 | 1.155 | 0 | 1 | 1
13 | 13 | 14 | 0.05416 | 0.7129 | 0 | 1 | 1
14 | 14 | 15 | 0.0591 | 0.526 | 0 | 1 | 1
15 | 15 | 16 | 0.07463 | 0.545 | 0 | 1 | 1
16 | 16 | 17 | 0.0289 | 1.721 | 0 | 1 | 1
17 | 17 | 18 | 0.0732 | 0.574 | 0 | 1 | 1
18 | 2 | 19 | 0.0164 | 0.1565 | 0 | 1 | 1
19 | 19 | 20 | 0.05042 | 1.3554 | 0 | 1 | 1
20 | 20 | 21 | 0.04095 | 0.4784 | 0 | 1 | 1
21 | 21 | 22 | 0.07089 | 0.9373 | 0 | 1 | 1
22 | 3 | 23 | 0.04512 | 0.3083 | 0 | 1 | 1
23 | 23 | 24 | 0.0898 | 0.7091 | 0 | 1 | 1
24 | 24 | 25 | 0.0896 | 0.7011 | 0 | 1 | 1
25 | 6 | 26 | 0.0203 | 0.1034 | 0 | 1 | 1
26 | 26 | 27 | 0.02842 | 0.1447 | 0 | 1 | 1
27 | 27 | 28 | 0.059 | 0.9337 | 0 | 1 | 1
28 | 28 | 29 | 0.08042 | 0.7006 | 0 | 1 | 1
29 | 29 | 30 | 0.05075 | 0.2585 | 0 | 1 | 1
30 | 30 | 31 | 0.09744 | 0.963 | 0 | 1 | 1
31 | 31 | 32 | 0.03105 | 0.3619 | 0 | 1 | 1
32 | 32 | 33 | 0.0341 | 0.5302 | 0 | 1 | 1
33 | 11 | 22 | 0.09744 | 0.963 | 0 | 1 | 1
34 | 17 | 30 | 0.03105 | 0.3619 | 0 | 1 | 1
35 | 25 | 31 | 0.0341 | 0.5302 | 0 | 1 | 1

## Heating System
Pipe number | From node | To node | Length(m) | Diameter(m) | Velocity(m/s) | Mass flow(kg/s) | Thermal resistance(m*K/W)
1 | 1 | 4 | 350 | 0.18 | 1.2 | 10.8 | 0.2265
2 | 2 | 6 | 150 | 0.18 | 1.2 | 7.2 | 0.2265
3 | 3 | 8 | 150 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
4 | 4 | 5 | 175 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
5 | 5 | 6 | 175 | 0.18 | 1.2 | 1.44 | 0.2265
6 | 6 | 7 | 75 | 0.18 | 1.2 | 5.76 | 0.2265
7 | 7 | 8 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
8 | 4 | 9 | 175 | 0.18 | 1.2 | 6.48 | 0.2265
9 | 5 | 10 | 150 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
10 | 6 | 11 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
11 | 7 | 13 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
12 | 8 | 12 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
13 | 8 | 14 | 175 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
14 | 19 | 1 | 350 | 0.18 | 1.2 | 10.8 | 0.2265
15 | 17 | 2 | 150 | 0.18 | 1.2 | 7.2 | 0.2265
16 | 15 | 3 | 150 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
17 | 18 | 19 | 175 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
18 | 17 | 18 | 175 | 0.18 | 1.2 | 1.44 | 0.2265
19 | 16 | 17 | 75 | 0.18 | 1.2 | 5.76 | 0.2265
20 | 15 | 16 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
21 | 9 | 19 | 175 | 0.18 | 1.2 | 6.48 | 0.2265
22 | 10 | 18 | 150 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
23 | 11 | 17 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
24 | 13 | 16 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
25 | 12 | 15 | 175 | 0.18 | 1.2 | 2.88 | 0.2265
26 | 14 | 15 | 175 | 0.18 | 1.2 | 4.32 | 0.2265
Node number | Tn_min | Tn_max
1 | 65 | 95
2 | 65 | 95
3 | 65 | 95
4 | 65 | 95
5 | 65 | 95
6 | 65 | 95
7 | 65 | 95
8 | 65 | 95
9 | 30 | 50
10 | 30 | 50
11 | 30 | 50
12 | 30 | 50
13 | 30 | 50
14 | 30 | 50
15 | 30 | 50
16 | 30 | 50
17 | 30 | 50
18 | 30 | 50
19 | 30 | 50

## Devices
Electric Heater
Electric boiler
number | node of Grid | node of Heat | Q_min(MW) | Q_max(MW) | eta_EB
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.98
2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.98
Heat pumps
number | node of Grid | node of Heat | Q_min(MW) | Q_max(MW) | COP_HP
1 | 30 | 3 | 0 | 1 | 3.5
Energy Storage
number | node of Heat | min capacity | max capacity | charge | discharge | eta_ES
1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1
2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1
3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1